# Čerpací stanice balená

pro gravitační kanalizaci

Čerpací stanice slouží pro přečerpávání odpadních vod z domácností, hotelů, rekreačních objektů, částí obcí či celých obcí a měst a to do gravitační kanalizace. Čerpací stanice je kompletní v plastové jímce o rozměru základním prům. l m, hloubka 1,5m. Součástí čerpací stanice je kalové čerpadlo s řezacím nástavcem a plovákovým spínačem SEPTIK S-l-02P(nerezové), zpětná klapka, kulový uzavírací ventil, spojka potrubí a výstupní potrubí z čerpací jímky, poklop čerpací stanice se vstupním otvorem prům.600m, výška 500mm.(výšku komínku lze přizpůsobit požadavku odběratele).Dále je dodáván kompletní rozvaděč vč. revize el. zařízení. Objem PP nádrže ČS a vybavenost čerpadly je navrhována dle objemu a množství čerpané odpadní vody s přihlédnutím na výšku a délku čerpání.

Rozměrové varianty základního provedení:

| Průměr nádrže m | Hloubka nádrže m | Cena PP nádrže ČS v Kč | Cena vystrojení ČS v Kč | Cena kompletní ČS v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,5(2) | 7500,- | 14.120,- | 21620,- |

Uvedené ceny jsou pro rodinné bydlení 15%DPH..

Součástí  ceny není uvedení ČS do provozu a zaškolení obsluhy cena 2100,-Kč. Připojení přítokové a odtokové kanalizace provádíme na základě objednávky. Stavební práce ani elektroinstalační práce naše společnost neprovádí, lze na přání zákazníka zajistit.

Vystrojení čerpací stanice do gravitační kanalizace:

-kalové čerpadlo s řezacím nástavcem a plovákem Septik S-1-02P

-zpětná klapka

-kulový uzavírací ventil

-spojka potrubí

-výstupní potrubí  30cm

-elektrický rozvaděč

-vstupní potrubí 1x

-kabel od čerpadla 10m

Průměr nádrže čerpací stanice a hloubku čerpací stanice lze dodat dle požadavku odběratele či projektanta.

Dodavatel si vyhrazuje právo úprav a změn technologie při zachování technických parametrů.

Parametry čerpadla:

Max. průtok  380 l/min.

Max. výtlak     15m

Příkon             1,15kW

Napětí             230V

Hmotnost       16kg

Čerpadlo septik je kompletně z nerezové oceli a litinových dílů v konstrukci čerpadla. Čerpadlo je vhodné k čerpání silně znečištěných odpadních kalových vod, surových vod ze studní, sklepů, sudů, jímek.

Stavební připravenost a osazení čerpací stanice do terénu

Čerpací stanice se osazuje na betonovou základovou desku o síle 150-200mm. PP nádrž se  staticky zajistí proti působení předpokládaného zatížení dle místních podmínek, dle projektu zpracovaného odborně způsobilou oprávněnou osobou. Provede se připojení přítoku a odtoku. Umístění el.rozvaděče  doporučujeme v technické místnosti(garáž, sklep atd.), nebo lze osadit na sloupku přímo u čerpací stanice. Poklop čerpací stanice v základním provedení  je pouze pochozí.